## Slide 1: Chamamento de empresas especializadas em micro geração distribuídas para enquadramento do projeto Geração de Renda e Energia na RES ANEEL 482/12 Condomínios Morada do Salitre e Praia do Rodeadouro Juazeiro/ Bahia mês/2019

## Slide 2: 1. Informações gerais do projeto inicial
1.1 Identificação: UFV SOL Moradas do Salitre e Praia do Rodeadouro.
1.2 Localização: Condomínios MCMV Praia do Rodeadouro e Moradas do Salitre no município de Juazeiro-BA.
1.3 Potência: 2.103 kWp
1.4 Autorização ANEEL: Expedida Resolução Autorizativa da ANEEL nº 4835 de 22/10/2013 para operação do projeto piloto durante o período de 36 meses, a partir do dia 06/11/2013. (Anexo I)
1.5 Período de operação : 06/11/2013 a 15/03/2017 (40 meses, sendo que a geração foi iniciada no dia 04/02/2014)
1.6 Definição ANEEL : Despacho nº 260/2017, publicado no Diário Oficial de 06/02/2017:
  “O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria e tendo em vista o que consta do Processo nº 48500.005435/2012-88, resolve conhecer do Requerimento Administrativo interposto pela Brasil Solair Energias Renováveis Comércio e Indústria S.A., com vistas à prorrogação de autorização para geração de energia solar fotovoltaica nos Condomínios Praia do Rodeadouro e Morada do Salitre, localizados no município de Juazeiro, estado da Bahia, para, no mérito, negar-lhe provimento.“ (Anexo II)
Fl.1

## Slide 3: 1. Informações gerais do projeto inicial
1.7 Os condomínios possuem 500 residências cada um, construídas dentro do programa Minha Casa Minha Vida;
1.8 No local estão instalados sobre os blocos residenciais dos condomínios 9.154 painéis solares de 230 W cada, totalizando cerca de 2,1 MW de potência total instalada;
1.9 Os painéis foram conectados à rede em grupos por meio de inversores de aproximadamente 4 kW cada;
1.10 São 254 inversores em cada um dos dois condomínios, totalizando 508 pontos de conexão à rede de baixa tensão da distribuidora;
1.11 A energia gerada por cada conjunto painéis+inversor era medida de forma independente do consumo das unidades consumidoras e injetada diretamente na rede de distribuição de baixa tensão;
1.12 A energia elétrica gerada por cada conjunto de painéis solares era apurada em cada inversor por medidor próprio;
1.13 Os medidores são do tipo monofásico – classe B (não homologados e sem aprovação do INMETRO), medição individualizada e conectados à rede de distribuição de BT da Coelba;
1.14 Após a medição individualizada, os dados da geração eram enviados aos concentradores por meio de comunicação sem fio;
1.15 Atualmente, a usina encontra-se desligada e será necessário verificar quantos painéis fotovoltaicos poderão ser utilizados, decorridos 6 anos de instalação da Usina. Essa avaliação deverá ser realizada pela proponente às suas próprias expensas, uma vez que os condomínios não dispõem de recursos financeiros para realizar os investimentos necessários.
Fl.2

## Slide 4: 1. Informações gerais do projeto inicial
Geração de Energia (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ano/mês | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL
2014 | - | 6,60 | 213,80 | 190,35 | 197,50 | 202,61 | 204,84 | 260,67 | 287,27 | 298,50 | 283,11 | 271,91 | 2.417,16
2015 | 300,97 | 251,43 | 287,84 | 265,39 | 226,73 | 219,32 | 250,74 | 292,45 | 312,45 | 323,38 | 317,80 | 316,99 | 3.365,49
2016 | 227,68 | 268,10 | 283,25 | 261,56 | 242,10 | 229,79 | 246,76 | 265,69 | 274,29 | 279,64 | - | - | 2.578,86
Geração total (2014 a 2016) = 8.361,51 MWh
1.16 GERAÇÃO DE ENERGIA MEDIDA , de fevereiro de 2014 a outubro de 2016
Fl.3

## Slide 5
2. Objetivo do chamamento
Com o presente chamamento, os Condomínios Morada do Salitre e Praia do Rodeadouro, localizados na cidade de Juazeiro/BA, objetivam receber propostas de empresas especializadas para adequação e enquadramento do sistema existente na RES ANEEL 482/12, de acordo com padrões definidos pela COELBA e gestão dos ativos de geração pelo período de 15 anos.
As empresas proponentes deverão possuir capacidade financeira para realizar os investimentos necessários à adequação do projeto à Resolução ANEEL 482/12.
A proposta deve prever a cessão onerosa dos ativos de geração, de propriedade dos Condomínios Morada do Salitre e Praia do Rodeadouro, para a empresa proponente selecionada que demonstrar maior capacidade técnica e melhor proposta comercial de remuneração dos condomínios pelo uso dos ativos de geração.
A proposta será analisada por comissão de moradores juntamente com assessoria jurídica, técnica e outras a critério da comissão de moradores.
3. Orientações Gerais
3.1 Para o enquadramento no sistema de compensação previsto na Resolução Normativa nº 482/2012, sugere-se a criação de unidade consumidora (com microgeração), localizada no telhados dos blocos residenciais, para cada um dos 508 pontos de conexão.
3.2 Deverão ser adequados os padrões de entrada de cada unidade consumidora, que pagará mensalmente, pelo custo de disponibilidade.
3.3 Todas as unidades consumidoras deverão estar sob a mesma titularidade para enquadramento na modalidade autoconsumo remoto.
Fl.4

## Slide 6
3. Orientações Gerais
3.4 Especificamente para esse caso concreto, a reunião das 508 microgerações não seria caracterizada como divisão de central geradora, considerando o histórico do caso.
3.5 Ressalta-se que as unidades consumidoras criadas devem ter a mesma titularidade da unidade que receberá os créditos de energia, para o enquadramento como autoconsumo remoto.
3.6 A proposta deverá prever todos os custos de adequação do padrão de entrada e o pagamento mensal do custo de disponibilidade.
3.7 De acordo com o disposto no capítulo VII da Resolução Normativa nº 414/2010, cabe à Distribuidora, no caso, a COELBA definir a tecnologia para realização da leitura e arcar com os custos para implantação da infraestrutura e execução dessa atividade
3.8 A proposta deve definir o percentual de energia excedente que será destinado a cada unidade consumidora, conforme consta no artigo 4º, alínea VIII, da Resolução Normativa nº 482/2012.
3.9 Considerando que pode haver danos consideráveis nas placas em virtude do tempo prolongado de desligamento, para manter uma remuneração atrativa para o condomínio e vantajosidade para a empresa, a proposta poderá prever a possibilidade de substituição de placas e inversores, de acordo com a vida útil dos mesmos, em troca da remuneração do condomínio, visando manter a produtividade futura, uma vez que os ativos serão cedidos por 15 anos.
3.10 A proposta deverá incluir despesas com O&M.
3.11 As visitas aos condomínios poderão ser realizadas de XX/XX/2019 a XX/XX/2019 (sugestão de 15 dias, que pode ser alterada pelos condomínios), mediante agendamento prévio com (nome do responsável) pelos telefones........
3.12 Data de apresentação da proposta: de XX/XX/2019 a XX/XX/2019 (sugestão, que pode ser alterada)
3.13 As propostas deverão ser enviadas por email, aos cuidados de ........ para : (definir quem será o responsável pelo recebimento das propostas)
Fl.5

## Slide 7
3. Orientações Gerais
3.14 As propostas deverão conter informações técnicas sobre o projeto e uma proposta comercial, contendo no mínimo:
  Nome da empresa, CNPJ, endereço;
  Comprovação de experiência da empresa proponente;
  Estimativa do valor de investimento pela empresa proponente;
  Estimativa de geração média mensal de energia ao longo de 15 anos, por ano;
  Planilha com o valor de remuneração mensal dos condomínios no prazo de 15 anos;
  Elaboração de Projeto e aprovações junto à Distribuidora COELBA;
  Capacitação de moradores dos condomínios para realização da limpeza dos painéis;
  Contratação de mão de obra local (moradores capacitados) para serviços de manutenção básica e previsão de remuneração;
  % de energia destinada ao uso comum dos condomínios ( centros comunitários);
  Potenciais clientes que utilizarão a energia e % da geração destinada a esses;
  A gestão da energia durante o prazo do contrato (15 anos) deverá ser de responsabilidade da empresa proponente;
  CNPJ, certidão negativa de débitos tributários União, Estados e Município, certidão negativa INSS, certidão negativa FGTS;
  Cronograma preliminar de implantação do projeto por etapas de projeto, aprovações, implantação e remuneração;
  Minuta do contrato a ser celebrado entre os condomínios e a empresa proponente selecionada.
3.15 A análise e seleção das propostas será realizada até XX/XX/2019 (data a definir).
Fl.6